**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор ЗАО «ХХХХХХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г.

### ****ПОЛОЖЕНИЕ****

### ****об организации работы по обеспечению****

### ****пожарной безопасности****

**Санкт – Петербург**

**201 г.**

1. **Основные понятия.**

1.1. Пожарная безопасность – состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожара.

1.6. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

**2. Общие положения.**

2.1. Настоящее положение определяет функции структурных подразделений ЗАО «ХХХХХХХ» в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности руководителей служб, отделов, других сотрудников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками организации.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведётся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о пожарной безопасности «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», другими законодательными и нормативно-правовыми документами, а так же организационно-распорядительной документацией и настоящим Положением.

1. **Организация работы по обеспечению пожарной**

**безопасности.**

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Обособленных подразделениях в целом возлагается на Генерального директора.

3.1.1. Генеральный директор организации обязан организовать:

* выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц, уполномоченных в установленном порядке на выдачу соответствующих предписаний;
* организация работы по проведению противопожарной пропаганды, а так же обучению работников мерам пожарной безопасности;
* создание и поддержание в соответствии с установленными нормами добровольной пожарной дружины организации;
* содействие пожарной охране при тушении пожаров, установление причин и условий их возникновения и развития, а так же при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
* предоставление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, а так же о происшедших пожарах;
* включение в функциональные обязанности должностных лиц и других специалистов решение вопросов пожарной безопасности исходя из возложенных на них служебных и производственных задач.

3.2. Ответственность за непосредственное руководство всей работой по обеспечению пожарной безопасности в Обособленных подразделениях возлагается на директоров Обособленных подразделений.

3.2.1. На директора Обособленного подразделения возлагаются обязанности:

* разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
* обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в Обособленном подразделении;
* содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
* незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты;
* осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил;
* обеспечение выполнения предписаний, постановлений, и других законных требований должностных лиц пожарной охраны;
* оказания содействия в работе пожарно-технической комиссии, пожарных боевых расчётов;
* организация и контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по пожарно-техническому минимуму;
* выявление причин и обстоятельств нарушений вопросов пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению.

3.3. Разработка планов, приказов, распоряжений по обеспечению пожарной безопасности, а так же своевременность доведения документации по пожарной безопасности до Обособленных подразделений возлагается на инженера по охране труда.

3.4. Ответственность за пожарную безопасность в Обособленных подразделениях несут лица из администрации Обособленных подразделений назначаемые приказом генерального директора.

3.4.1. Лица ответственные за пожарную безопасность обязаны:

* знать и поддерживать противопожарный режим установленный приказами и инструкциями по объекту в торговых, складских, административных и других помещениях и на прилегающей территории;
* знать пожарную опасность объекта защиты, пожароопасные свойства материалов и веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;
* следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;
* знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, пожарной сигнализации и автоматики, первичных средств пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию;
* проводить вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с записью в специальных журналах;
* разъяснять сотрудникам требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара и эвакуации, принимать меры по их обучению;
* ежедневно, по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения, следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение за исключением источников электропитания, электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно;
* осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания, предложения инженера по охране труда по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
* докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности директору Обособленного подразделения;
* выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с инструкцией «О мерах пожарной безопасности»;
* проводить анализ состояния пожарно-профилактической работы и разрабатывать меры по её улучшению;
* проводить совместно с главным инженером Обособленного подразделения обследование состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
* проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях объекта и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;
* запрашивать и получать от подразделений материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;
* требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;
* представлять директору Обособленного подразделения предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, и инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;
* беспрепятственно осматривать в любое время суток служебные, бытовые и другие помещения объекта защиты, за исключением главной кассы;
* представительствовать, с ведома директора Обособленного подразделения, в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.5. Ответственность за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, отопления, вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты в Обособленных подразделениях возлагается на главных инженеров Обособленных подразделений.

3.5.1. На главных инженеров Обособленных подразделений возлагается проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- электрооборудования, отопления, вентиляции, кондиционирования;

- сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

- система автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

- установок водяного (сплинкерная и дренченная системы), газового и порошкового пожаротушения;

- систем противодымной защиты (клапана дымоудаления, вентиляторы подпора воздуха, двери в коридорах, проходах лифтовых, холлах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания (при наличии таковых);

- систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой и телевизионной информации, указатели световой и табличной индикации, планы эвакуации, электрические фонари, двери дополнительных эвакуационных выходов с электромагнитным замком);

- первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.5.2. На главных инженеров Обособленных подразделений возлагается ответственность за организацию и безопасное проведение газоэлектросварочных и других огневых работ.

3.6. Все работники организации обязаны:

* соблюдать на объектах защиты требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утверждённых в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
* выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведение работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, приводящих к пожару;
* курить только в специально отведенных для этого местах;
* знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объёме программы инструктажа;
* при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану и своего непосредственного руководителя, а в его отсутствие – вышестоящего руководителя;
* до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
* оказать содействие пожарной охране при тушении пожара;
* выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
* немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.